## Sheet1
一体式充电桩参数配置表
页面 | 配置名 | 配置值 | 页面 | 配置名 | 配置值
系统 | 系统选型 | 一体式 | 充电机 | 模块型号 | AN10680
| 母线段数 | 一段 |  | 模块个数 | [2]
| 充电枪个数 | 两把 |  | 模块功率因数 | *
| 电价（元/度） | * |  | 单台模块功率 | *
| 系统工作模式 | 正常模式 |  | 单台最大允许电流 | [2]
| 分流器系数 | 150 |  | 充电触发电压 | 5
| 产品激活码 | *
| 产品绑定MAC | *
| 通讯用串口 | *
| 通讯用CAN接口 | *
| 一段母线过压值 | 750.1
| 一段母线欠压值 | 199.9
| 一段电池过压值 | 750.1
| 一段电池欠压值 | 199.9 | 补充配置项
| 一段电池绝缘告警值 | 0 | 页面 | 配置名 | 配置项
| 二段母线过压值 | 750.1
| 二段母线欠压值 | 199.9
| 二段电池过压值 | 750.1
| 二段电池欠压值 | 199.9
| 二段电池绝缘告警值 | 0
| 采样盒个数 | 1
| 一组电池过流值 | 150.1
| 二组电池过流值 | 150.1
| 电表电压互感器系数 | 1
| 电表电流互感器系数 | 20
| 默认BMS驱动版本 | GB/T 27930
| 需要数卡扣费 | 不需要
说明
|  |  | [1] | 根据电表地址设置，如果没有电表则不设置
|  |  | [2] | 配置实际模块个数，默认限流值9.5根据需要配置
通信 | 通信协议 | *
| 后台地址 | *
| 本机地址 | *
| 本机IP | *
| 子网掩码 | *
| 电能表地址 | [1]